|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LK18 Прямоугольный, раб. зона с торца** |   |   |
| датчик индуктивный, LK18, 2-х пр., NC, 10…60 VDC | LK18M-35.4D2.U4.K | 1 818,00 руб. |
| датчик индуктивный, LK18, 2-х пр., NC, 10…60 VDC | LK18M-35.12D2.U4.K | 2 214,00 руб. |
| датчик индуктивный, LK18, 2-х пр., NO, 10…60 VDC | LK18M-35.4D1.U4.K | 1 818,00 руб. |
| датчик индуктивный, LK18, 2-х пр., NO, 10…60 VDC | LK18M-35.12D1.U4.K | 2 214,00 руб. |
| датчик индуктивный, LK18, NPN, NC, 10…30 VDC | LK18M-35.12N2.U1.K | 2 034,00 руб. |
| датчик индуктивный, LK18, NPN, NC, 10…30 VDC | LK18M-35.4N2.U1.K | 1 146,00 руб. |
| датчик индуктивный, LK18, NPN, NO, 10…30 VDC | LK18M-35.12N1.U1.K | 2 034,00 руб. |
| датчик индуктивный, LK18, NPN, NO, 10…30 VDC | LK18M-35.4N1.U1.K | 918,00 руб. |
| датчик индуктивный, LK18, NPN, NO+NC, 10…30 VDC | LK18M-35.4N4.U1.K | 1 458,00 руб. |
| датчик индуктивный, LK18, NPN, NO+NC, 10…30 VDC | LK18M-35.12N4.U1.K | 2 766,00 руб. |
| датчик индуктивный, LK18, PNP, NC, 10…30 VDC | LK18M-35.4P2.U1.K | 1 146,00 руб. |
| датчик индуктивный, LK18, PNP, NC, 10…30 VDC | LK18M-35.12P2.U1.K | 2 034,00 руб. |
| датчик индуктивный, LK18, PNP, NO, 10…30 VDC | LK18M-35.4P1.U1.K | 918,00 руб. |
| датчик индуктивный, LK18, PNP, NO, 10…30 VDC | LK18M-35.12P1.U1.K | 2 034,00 руб. |
| датчик индуктивный, LK18, PNP, NO+NC, 10…30 VDC | LK18M-35.4P4.U1.K | 1 458,00 руб. |
| датчик индуктивный, LK18, PNP, NO+NC, 10…30 VDC | LK18M-35.12P4.U1.K | 2 766,00 руб. |